## Záradék
Név :
ARHITEKTUM EC.
Cím :
6000 Kecskemét, Losonczy u. 8.
A munka leírása:
Gyógynövény logisztikai központ létrehozása Kajdacson” tárgyú [TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00008] azonosítószámú projektjéhez .
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-8.1.1.1.2 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 1,75 m mélységig, I-IV. fejtési talajosztályban kehely alapok kiemelése | 96 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-008-2.1.8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96% épület alatti zúzott kő tömörítése | 256 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-2.1.2 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között | 115 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 22-003-6.3 | Szivárgó paplan készítése kész tükörre, murvából | 256 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-1.2-0112610 | Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, .....minőségű betonból, talpalap C30/37 betonból, pontalap készítése | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 vasalt aljzatbetonba, szoc. blokk | 4.5 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-001-11.1.1-0453001 | Acélszál vagy acélháló helyettesítő makro-szintetikus szál adagolása beton- és egyéb cementtartalmú keverékek szerkezeti megerősítésére, 45 mm szálhosszúságú makró/monoszállal statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószál | 87 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-021-4.3.1-0240110 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C25/30 - | 26 | m3 |  |  | 0 | 0
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal szoc. helyiségek aljzata
4 | 31-021-4.3.2-0250710 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C30/37 - | 91 | m3 |  |  | 0 | 0
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal hajbeton kialakítása 20 cm vastagságban.
5 | 31-031-2.3.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban | 640 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 31-031-2.3.2 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 2 cm vastagságért | 640 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-001-6.2 | Előregyártott vasbeton kehelyfal elhelyezése monolitikus lepényhez, geodéziai munkák nélkül, 1,01-3,00 t/db tömeg között kehelynyak elhelyezése | 18 | db |  |  | 0 | 0
2 | 32-001-21.1 | Előregyártott vasbeton pillér (oszlop) elhelyezése és szerelése, hegesztett kötéshez, hegesztés és kibetonozás nélkül, géptartással, 2,00 t/db tömegig | 18 | db |  |  | 0 | 0
3 | 32-001-31.1 | Előregyártott vasbeton gerenda (fő- vagy fióktartó) elhelyezése és szerelése, 3,00 t/db tömegig peremgerendák 30x40 cm-es keresztmetszettel | 18 | db |  |  | 0 | 0
4 | 32-001-31.3 | Előregyártott vasbeton gerenda (fő- vagy fióktartó) elhelyezése és szerelése, 6,01 t/db tömeg felett vasbeton főtartók I keresztmetszettel, 11 m hosszúságúak | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 32-006-1.1.2.2-0112185 | Előregyártott vasbeton lábazati szendvicspanel beépítése, 31 cm vastagságban, 90 cm-es parapet magasságig zártcellás hőszigetelő maggal (12 cm) | 92 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-1.1.2 | Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 20,01-30,0 kg/m2 tömeg között tetőfelépítmény acél vázszerkezet, HEA140-es szelvényekből, szélrács 40x40x4 mm-es zártszelvényekből | 23 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 34-001-8.2 | Előtető, rámpatető, 15,01-25,0 kg/m2 tömeg között előtetők építése HEA120-as konzolra, 80x80x4 mm-es zártszelvényekkel visszatámasztva az épülerhomlokzatára | 53 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 34-002-5.1.8-0113508 | Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR habos szigeteléssel, 100-140 mm vastagságban 1000 RW 120/0,5/0,4 IPN habos tetőpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben | 640 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 34-003-31.1.7-0113626 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, rejtett csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban 1000 AWP 120 0,6/0,4 rejtett rögz. IPN falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard | 314 | m2 |  |  | 0 | 0
színben oldalfal falpanelek, felépítény oldalfalai is.
5 | 34-003-35.1.2-0113644 | Külső térelhatárolás hőszigetelt sarokelemekkel, szögletes, rejtett vagy látszó rögzítésű, függőleges falpanelekhez szögletes, hőszigetelt sarokelem, rejtett rögzítésű függőleges falpanelekhez (egyszer hajtott) | 16 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-3.1.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 657 | m2 |  |  | 0 | 0
hőszigetelés
2 | 39-001-29.1.2-0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 | 86 | m2 |  |  | 0 | 0
mm, ásványi szálas hőszigetelés női és férfi zuhanyzókat határoló falak
3 | 39-004-2.1.4.1-0210291 | Rejtettbordás álmennyezet szerelése, bontható kivitellel, egyszintű tartószerkezettel, L falszegéllyel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben KNAUF Kontur sima 12,5/625/625 mm, Cikkszám: 44391000 szociális | 206 | m2 |  |  | 0 | 0
helyiségek felett
4 | 39-005-2.2.1-0120031 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve lábazati elem felett | 307 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-2.1.1.1-0313841 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó | 588 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-011-2.1.1.2-0314002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 11 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.1.4.1-0215096 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 | 588 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-012-1.1.2.1.1.3-0313111 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű | 119 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér, 210 cm magasságig ffi, női wc-k, mozgáskorl. wc női-, ffi zuhany, labor, csak konyha pultok között
5 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313106 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Kerabond T Plus flexibilis | 93 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs kisméretű gres burkolólapok ragasztására, Csz: 003325 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér
6 | 42-041-1.1.1-0215096 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő | 79 | m2 |  |  | 0 | 0
aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására
7 | 42-042-5.1.1-0312119 | Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín irodákban | 79 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 42-051-2-0214031 | Ipari padlóburkolat készítése, beltéri, friss beton vagy esztrich járófelületre, kopásálló műgyanta, kétkomponensű diszperziós epoxigyanta bevonat kétkomponenses epoxi gyanta vékonybevonat, | 402 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-002-1.7-0140002 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm | 56 | m |  |  | 0 | 0
2 | 43-002-11.6-0411391 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, | 28 | m |  |  | 0 | 0
3 | 43-003-8.3.1-0149641 | Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány | 22.5 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), CPL fóliás , vagy MDF | 5 | db |  |  | 0 | 0
tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
2 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), CPL fóliás , vagy MDF | 13 | db |  |  | 0 | 0
tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm
3 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), CPL fóliás , vagy MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 8 | db |  |  | 0 | 0
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm
4 | 44-001-1.1.1.2-0131062 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással),CPL fóliás , vagy MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 1 | db |  |  | 0 | 0
kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm
5 | 44-001-3.1.1-0133601 | Fém beltéri tolóajtó elhelyezése, utólag vagy építés közben szerelhető, 125 mm gipszkarton vagy 130/145 mm vastag falazott falba, egy- vagy kétszárnyú, tetszőlegesen választható ajtólappal, tokborítással és zárszerkezettel, 565-1191 mm szabad | 1 | db |  |  | 0 | 0
nyílásmérettel, 8,00 m kerületig Fém tolóajtószerkezet, falvastagság: 125-145 mm 160x210 cm-es tolóajtó géptérbe
6 | 44-002-2-0184103 | Műanyag könyöklő elhelyezése, két oldali végzáróval, fehér színben | 23 | m |  |  | 0 | 0
7 | 44-011-1.1.1-0167433 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó/ fix | 2 | db |  |  | 0 | 0
felülvilágítóval, 5 kamrás uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 210+40 cm
8 | 44-012-1.1.2.5.1-0167083 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló bukó-nyíló | 9 | db |  |  | 0 | 0
ablak, 5 kamrás uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x 160 cm
9 | 44-012-1.1.2.5.1-0167084 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló bukó-nyíló | 8 | db |  |  | 0 | 0
ablak, 5 kamrás , uw<1,4 W/m2K, mérete: 130 x 170 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.1.1-0134641 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal,, MW100mm, 30mm padlóbeállással, kétszárnyú, DIN névleges méret:1200 x 2500 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 45-001-4.1.2.1-0131669 | Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és 4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú | 3 | db |  |  | 0 | 0
kivitelben, kétszárnyú hőhidas acél ajtó, méret: 2000x2500 mm
3 | 45-001-11.4.4.2.1-0131596 | Kültéri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 150 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, ajtócsukó és vaktok | 1 | db |  |  | 0 | 0
nélkül, 6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 1600x2200-2200x2500 mm névleges méretig kétszárnyú, hőhídmentes, kifelé nyíló ajtó, méret: 2000x2500 mm
4 | 45-001-11.4.4.3.1-0131604 | Kültéri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 150 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, ajtócsukó és vaktok | 1 | db |  |  | 0 | 0
nélkül, 6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, egyszárnyú, felülvilágítós kivitelben, 900x2200+600-1200x2400+600 mm névleges méretig egyszárnyú, hőhídmentes, kifelé nyíló ajtó felülvilágítóval, méret: 1200x2500 mm
5 | 45-001-11.5.1.2-0134412 | Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokktokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 1250×3500-1500×3500 mm névleges méretig | 1 | db |  |  | 0 | 0
kültéri egyszárnyú ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, rendelés méret: 1200 x 3200mm, alapozott felülvilágítós (240+80 cm)
6 | 45-001-11.5.2.2-0134427 | Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokktokkal) szerelve, kétszárnyú kivitelben, 2500×3500-3000×3500 névleges méretig | 2 | db |  |  | 0 | 0
kültéri kétszárnyú ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, rendelés méret: 3000 x 3200mm, alapozott
7 | 45-005-2.2-0180351 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra Acél létra, hátvédő korlát nélkül, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérőjű köracél fokokkal géptérbe vezető létra | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-005-111.1.1.1-0290002 | Felülvilágító kupola elhelyezése, kihagyott nyílásra, fix kivitelben, 7,50 m kerületig fix kupola (lapos kivitel), 120x130cm névleges mérettel, 20 mm vastag 7 rétegű opál színű cellás polikarbonát szárnnyal (k=1,6 W/m2K), teljes | 1 | db |  |  | 0 | 0
szerkezet hőátadási tényezője: 1,56W/m2K; 50 cm szerkezeti magasságú porfestett, hőszigetelt, kónikus lábazattal (sík szerelőtalp) és fém takarólemezzel (bitumenes lemez, v. PVC szigetelés ragasztására alkalmas), vízszigetelés nélkül, kompletten
2 | 46-005-111.1.1.2-0290005 | Felülvilágító kupola elhelyezése, kihagyott nyílásra, fix kivitelben, 7,50 m kerület felett fix kupola (lapos kivitel), 120x240cm névleges mérettel, 20 mm vastag 7 rétegű opál színű cellás polikarbonát szárnnyal (k=1,6 W/m2K), | 2 | db |  |  | 0 | 0
teljes szerkezet hőátadási tényezője: 1,56W/m2K; 50 cm szerkezeti magasságú porfestett, hőszigetelt, kónikus lábazattal (sík szerelőtalp) és fém takarólemezzel (bitumenes lemez, v. PVC szigetelés ragasztására alkalmas), vízszigetelés nélkül, kompletten
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.4.1.1-0417972 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett | 1219 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-011-15.1.1.2-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 1219 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0099073 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó | 646 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2-0099014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 646 | m2 |  |  | 0 | 0
hegesztéssel fektetve üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
3 | 48-007-41.1.1.1.2-0093529 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm úsztatott beton | 206 | m2 |  |  | 0 | 0
alá
4 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 227 | m2 |  |  | 0 | 0
úsztatott beton alá elválasztó réteg
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak e
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 50-002-1.1.1.1.1-0010005 | Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 50-002-1.1.1.1.4-0010033 | Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (3 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 50-002-1.1.1.1.6-0010111 | Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, sarok alsószekrényekből (2 polccal) Sarok alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 120x60x70 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 50-002-1.1.1.1.7-0010101 | Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (2 medencés, polc nélkül) Mosogatószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## elektromosenergia-ellátás vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm | 1200 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-12.1-0120157 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig | 255 | db |  |  | 0 | 0
VI-KO ViSZD65-GK gipszkarton doboz, Csz: 90926004
3 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 3600 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
4 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 2400 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
5 | 71-002-1.1-0224414 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel | 1000 | m |  |  | 0 | 0
H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315
6 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801) | 60 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-005-1.11.1.1.2-0230018 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:773627) | 120 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-005-1.31.2-0533640 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Galea 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 (Kat.szám:775761) | 25 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-007-1.1.3-0316503 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES beépíthető dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 1385 | 20 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-008-12-0123163 | Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+ áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóegyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 2/4 pólusú 1P+N 30mA 16A C 6/10kA A osztály | 12 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-009-1.2.4-0546203 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 48-72 egység | 6 | db |  |  | 0 | 0
süllyesztett 4s 72m kiselosztó fehér ajtóval
12 | 71-010-3.5-0142737 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben álmennyezeti lámpatest, 60x60x20mm, billenthető, alumínium, 1W LED (hidegfehér) fényforrással, 350mA, IP 20 Csz: | 90 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-010-10.4.6-0143305 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es kivitelben 200W / 16000lm LED-es reflektor, hidegfehér (6000K), IP65, működtetővel Csz:5385 | 8 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-010-12.1.2 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, készenléti üzemű, kompakt fénycsöves | 10 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-021-11.4.1.7-0270546 | Beltéri felületek elektromos fűtése, kerámia-, PVC-, textil szőnyeg-, fa alapú padlóburkolat felületfűtés rendszerelemeinek elhelyezése, védőcsövezés kiépítését külön tételben kell kiírni, fűtőszőnyeg elhelyezése, 8,0-9,0 m2 felületen | 2 | db |  |  | 0 | 0
elektromos fűtőszőnyeg - 150W/m2, 8 m2 - 0,5x16 m, 088L0561
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## épületautómatika- felügyelet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-041-1.1.1.1.1-0110115 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.5e, 200MHz, LSOH, zöld, 305 m, | 950 | m |  |  | 0 | 0
Csz: XE100.105
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311033 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális | 68 | m |  |  | 0 | 0
RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025
2 | 81-001-1.3.1.1.3.2.3-0320081 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN RX T-idom belsőmenetes leágazással, 25 bm- 3/4-25, 366020 | 26 | db |  |  | 0 | 0
3 | 81-001-1.3.1.1.3.2.3-0320157 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX könyökidom 90° 25, 160023 | 26 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 22 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 38 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-002-3.2.3.2.3-0231013 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45 | 10 | db |  |  | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.3.2.6-0231016 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 110 mm 45°, KAB110X45 | 26 | db |  |  | 0 | 0
8 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm | 120 | m |  |  | 0 | 0
9 | 81-006-1.1.1.1.1.2-0242512 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 10 lágy vörösrézcső, F22 12 x 1 mm | 120 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## épületgépészeti szerelvények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-004-1.4-0016582 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 200,01-500 liter között 300 S zárt rendszerű (nyomás alatti), elektromos, álló | 1 | db |  |  | 0 | 0
melegvíz-tároló, 2-6 kW, 300L,
2 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 16 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-5.1-0117312 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, szifon, felfogató | 1 | db |  |  | 0 | 0
egység nélkül),
5 | 82-009-9.3.1.1 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin zuhanytálcával, elektromos bekötés nélkül, gőz nélküli kivitelben, zuhanyfülke hidromasszázs panel nélkül | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-11.1.1.2-0117401 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó | 1 | db |  |  | 0 | 0
kifolyással, kivágás nélküli,
8 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-009-13.1-0117381 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, | 5 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-16.2.2-0318969 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű elektromos vizelde öblítő, MLP 06K, 9V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 40 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-009-18.2-0318163 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM Eurosztár fali lengőszelep, kód: 146-0034-00 | 8 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-19.2.1-0314519 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Standard zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel,bekötési méret 120mm,zuhanygarnitúra nélkül kr., | 5 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-009-19.3.2-0314504 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515 | 16 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-009-19.5.2-0318048 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep egykaros álló mosogatócsaptelep, kerámia vezérlőegység, kr. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0830002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, | 48 | m |  |  | 0 | 0
Csz.: APSPIKOBN05100
2 | 83-001-2.3.1.8-0825602 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom I-90 fokos szeletes ívcső, horganyzott | 24 | db |  |  | 0 | 0
acéllemezből, NÁ 100 mm
3 | 83-006-3.4.1-0430461 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG Air Handling háztartási kisventilátor, alacsony zajszinttel, fali, időzítővel, IPX5, SAF 100 Q T, | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## légkondícionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-001-7.3.1 | Változó tömegáramú, inverteres multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kültéri és beltéri egységgel, hőszivattyús és elektromos fűtéssel, hűtő/hősziv./elektromos fűtőtelj.: 10 kW / 15 kW / 3,5 kW/5 kW-ig | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0