## Záradék
Név :
ARHITEKTUM EC.
Cím :
6000 Kecskemét, Losonczy u. 8.
A munka leírása:
Tervezői költségbecslés Gyógynövény-feldolgozás célú ipari park létrehozása Kajdacson” tárgyú [TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00008] azonosítószámú projektjéhez kapcsolodóan.
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Betonpálya-burkolat készítése | 0 | 0
Útpályatartozékok készítése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Kert- és parképítési munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-004-2.1 | Vízóraakna építése kisméretű téglából | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 12-004-3.1 | Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50 | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
3 | 12-004-4.1-0220233 | Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm | 500 | m |  |  | 0 | 0
4 | 12-005-4.1-0910001 | Szabadvezeték csatlakozások erőátvitelhez Szabadvezeték csatlakozás, erőátvitelhez, 1 fázisú | 5 | nyvm |  |  | 0 | 0
5 | 12-005-4.2-0910011 | Szabadvezeték csatlakozások világításhoz Szabadvezeték csatlakozás, világításhoz, 1 fázisú | 5 | nyvm |  |  | 0 | 0
6 | 12-005-7.2 | Csatlakozóhely főkapcsolóval erőátviteli mérőhely részére | 5 | db |  |  | 0 | 0
7 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 12-012-1.3.1-0025008 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m² alapterületig Kombinált W.C. konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-001-1.1.1 | Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között | 598 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-001-6.2 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 242 | 10 m2 |  |  | 0 | 0
3 | 21-002-1.4 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 400,1-600,0 m között | 2340 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-1.1.1.1 | Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: I-II. | 414 | db |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 850 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 6600 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 21-005-1.1.1 | Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. | 86 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-007-2.1.1.1.5-0990001 | Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 600,1-800,0 m között Szállító útvonal öntözése | 6800 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 21-007-3.3 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, szállítással, 50,1-100,0 m között | 6800 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 21-011-2.1.2 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között | 6800 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 7600 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-007-1.1.1-0622013 | Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, földbe állítva, 0,2 t/db tömegig Vasbeton kerítésoszlop, K22c, 300×10×12 cm méret, Cikkszám: 3133 | 414 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-003-1.2-0111190 | Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig kétszárnyú kapu szabad nyílás: 6,0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST16/ háló 5000-6000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080404151800004 | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 45-003-1.3-0110851 | Kerítéskapu elhelyezése sínenfutó kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig könnyű típusú úszókapu szabad nyílás: 6,0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott pálcás 5000-6000x1500-2000 mm névleges méret | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 45-004-23.2.2-0120145 | Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés magasság között horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 2,0 mm, egy sor tüzi horganyzott tüskés huzallal | 1031 | m |  |  | 0 | 0
40x40 mm, magasság: 1.80 m,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-031.5.2.1-0136206 | Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm KGEM PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 300, hossz.: 6m | 135 | m |  |  | 0 | 0
2 | 53-001-032.2.1-0234249 | Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 315 mm/315 mm x 90°, KGEA315/315X90R | 12 | db |  |  | 0 | 0
3 | 53-005-021.2.4-0646436 | Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, | 5 | db |  |  | 0 | 0
4 | 53-005-28.1.1-1650808 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig ELSŐ BETON vízóra akna, 103×133×110 cm ELSŐ BETON vízóra aknafedlap/m B-125KN, 103x133x20 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 53-005-28.1.2 k | Szennyvíz kezelő kis létesítmény: UNT 5000 oldótartály Epurbloc 3000 REHC D 400 magasító REHR 750 magasító SL RR osztó akna SL RBOU levegőztető akna D 110 PVC réselt dréncső 120 fm Huzatnövelő fej 1 db D 110 KG PVC cső 60 fm D 110 KA PVC cső 20 fm PVC tó fólia 80 m2 D 160 KG PVC cső 10 fm 16/32 mosott osztályozott kő 24 m3 KG csőszakaszok építése 60 fm 5+3 m3 tartályok telepítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 53-006- k | Tüzi víz tározó kiépítése 90 m3 víz befogadó képességgel, 2mm hegesztett pvc tófólia szigeteléssel, kaviccsal szórt part kiképzéssel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-001-1.9-0110032 | Varrat nélküli acélcső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomokkal együtt, DN 100 Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, menetes, A 37X, 4", 114,3x5,4mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-001-7.1.7-0355217 | Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 100 ISG UNIBALL forrcsőív, melegen húzott, 90°-os, varratnélküli, DIN2605, DN 100 (114,3x3,6), Cikkszám: 12.80.100.2605. | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 54-005-3.1-0130795 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: DN 63-100 között PIPELIFE PVC KM tokos nyomócső 110 mm x 3,4 mm x 6000 mm, KM110/6M8B | 209 | m |  |  | 0 | 0
4 | 54-006-1.2.2-0119784 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között KSB Ecoline GT 40 fémzárású tolózár DN 100, PN 10, GP 240 GH acélöntvény, max 400°C, Cikkszám: 01428313 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-002-1.1-0111002 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod | 550 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Betonpálya-burkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 64-002-11.1.3-0820130 | Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, csúszózsalus betonfiniserrel, 3,51-9,00 m sávszélesség között Beton | 288 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 64-007-11.1 | Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig | 1100 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 64-007-12 | Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése | 1100 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 64-008-2.1 | Felületérdesítés acélseprűvel | 1100 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útpályatartozékok készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 68-002-1.1-0020445 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3000 | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 68-002-2.3-0020127 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm EG * | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 1350 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)
2 | 71-002-52.7-0336597 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x240 mm² | 165 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-009-5.2-0624341 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm magasság között IP66 elosztószekrény szerelőlappal 1200x800x300, (Kat.szám:036943) | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-010-9.7.1.1.1.1.1-0151328 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben, AL öntvény házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 24-240 W nagyfényáramú LED-el, tükörrel, egyedi tükörrel szerelt, gyárilag | 9 | db |  |  | 0 | 0
hozzászerelt tükörrel LED 40W, IP65, ledes utcai lámpatest,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-011-11.1.3.1.3-0230383 | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, színes 1/4"-os, 500 TVL-ig 1/4"-os IP hálózati kamera, 500 TVL | 10 | db |  |  | 0 | 0
2 | 72-011-11.32 | Video megfigyelő rendszerek, konzol kameraházhoz | 10 | db |  |  | 0 | 0
3 | 72-011-11.41.3 | Video megfigyelő rendszerek, DVR asztali rögzítők, 16 videójel bemenettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-1.1.7.4.2-0121216 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, földi tartószerkezetre telepítve kompletten, 275W rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Tiszta | 110 | db |  |  | 0 | 0
Energiák 275W napelemes rendszer földi tartószerkezeten, kompletten, (5,1-50kWp közötti teljesítmény építéshez), mely tartalmaz napelemmodult földi tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő
keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-002-2.5.1.3-0010425 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kombinált vízmérők elhelyezése, karimás kötéssel csatlakoztatva, ellenkarimák nélkül, hidegvízre, DN 100 DN100/20 Qn=60 m³/h 360 mm kombinált szárnykerekes vízmérő hidegvízhez (30°C), OMH hitelesítéssel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
vízszintes beépítésre, reed impulzusadó opcióval, 116205
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kert- és parképítési munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-003-1.1.1.3.2.1-0310705 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, trágyázás nélkül , FL. 100/150 cm | 10 | db |  |  | 0 | 0
2 | 91-003-1.1.1.3.2.1-0313005 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, trágyázás nélkül | 14 | db |  |  | 0 | 0
Fld., 14/16
3 | 91-003-1.2.1.1.2.2-0310985 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással FK. 40/ 60 cm | 15 | db |  |  | 0 | 0
4 | 91-003-3.1.1 | Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel | 2400 | 10m² |  |  | 0 | 0
5 | 91-003-3.2.2.1.1-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 2400 | 10m² |  |  | 0 | 0
6 | 91-003-k | Gyógynövény bemutató kert és tanösvény építése 7 állomással | 1 | egys |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0